## Sheet1
血液透析信息管理系统采购询价清单
序号 | 名称 |  | 指标参数（不低于） | 数量 | 单价 | 总价（元）
1 | 软件菜单 | 软件菜单 | 软件菜单需支持根据功能模块划分，方便进行权限管理，菜单包括：排班管理、医生工作站、护士工作站、患者管理、质控管理、药房管理、耗材管理、设备管理、统计分析、系统管理等 | 1
2 | 患者管理 | 电子病历管理 | 1. 电子病历需包含：病历首页、治疗方案、首程记录、治疗信息、治疗图表、治疗调整、长期口服用药、透析充分性、化验信息、化验图表、病程记录、阶段小结、血管通路等
2. 患者基本信息：患者姓名、性别、出生年月、联系方式等信息，支持手工录入或HIS系统导入
3. 支持对病人传染病类型进行登记
4. 支持患者长期口服用药记录
5. 治疗方案：支持建立常规治疗方案、长期医嘱
6. 治疗信息查询：支持查看患者历史治疗信息，包括医生记录和护士记录
7. 治疗图表：患者历史治疗信息图表展示，包括患者干体重变化曲线、历次透前/透后体重曲线、历次超滤量曲线、收缩压统计、舒张压、血流量、电导度等 ★
8. 化验结果查询：支持对接LIS系统，查询患者历史化验结果信息
9. 透析充分性评估：支持自动计算Kt/V、URR指标
10. 支持患者血管通路照片管理
|  | 患者费用管理 | 1. 实现患者每次治疗自动计费，（包括透析费用、注射、输液、抢救、吸氧、心电监护等费用）
2. 支持手工查询定位患者诊疗项目及费用信息（总花费、收费明细）
支持门诊患者和住院患者收费统计区分管理★
3 | 排班管理 | 患者排班管理 | 1. 排班时可指定治疗方式、透析耗材★
2. 阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者
3. 可根根据实际需要对床位或患者进行特殊符号或者颜色标识
4. 根据排班系统生成透前准备详细信息和汇总信息，显示本班次需要准备的药品和耗材信息
4 | 临床治疗管理 | 医生工作站 | 1. 透析医嘱
1) 根据患者签到顺序自动排序
2) 感染患者特殊标识标注
3) 住院患者特殊标识标注
4) 对于常规透析患者，医生开立医嘱时，根据化验周期要求，系统自动提示近期需要做的化验项目
5) 支持通过医嘱拼音简码搜索开立医嘱
6) 支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等★
7) 支持长期医嘱功能，可开立日常用药长期医嘱，并可记录停嘱人和停嘱时间
8) 根据患者透前体重和干体重，自动计算出本次透析预设的超滤量
9) 支持查看患者历史治疗信息
10) 支持查看患者长期口服用药
11) 可查看患者化验结果
2. 非透析医嘱
1) 支持非透析医嘱的开立★
2) 支持开立药品、治疗、化验医嘱，显示医嘱明细列表，医嘱项目包括：开嘱时间、类别、项目名称、规格、用法、剂量、单位等
3. 透析情况记录
系统支持对本时段所有透析患者进行透析情况记录，可在一个操作界面对所有患者进行记录，包括治疗小结、透析中并发症记录等★
4. 医生交班记录
支持医生交班记录。
5. 病程记录
支持病程记录管理。
6. 阶段小结
支持阶段小结管理。
|  | 护士工作站 | 1. 护理记录
1) 护理记录包括，透前评估、透中护理、透析下机、化验信息、血管通路、药品库存、健康宣教等
2) 护士工作站自动接收医嘱信息
3) 透前评估：包括入院方式、神志、生命体征、血管通路情况
4) 分区显示已开立医嘱患者列表
5) 感染患者特殊标识
6) 具备医嘱查对功能，先查对后执行，查对护士与责任护士不能是同一个人
7) 支持透析护理操作记录，包括：安装管路、穿刺、查对、交叉查对、开始透析、下机，并分别对应按钮功能★
8) 医嘱执行联动库存记录，系统自动扣减库存
9) 对遗漏未记录的收费项目，支持护士日后追加补录
10) 支持治疗过程记录，对患者的生命体征、透析机的治疗参数和患者的通路情况进行记录
11) 可查看患者化验结果
12) 支持血管通路拍照保存
2. 非透析护理
1) 支持非透析治疗的医嘱执行和记录
2) 支持非透析治疗收费项目的追加
3. 护士排班
系统支持护士排班。
4. 护理交班记录
支持护理交班记录，护士可根据患者治疗过程选择是否交接，系统自动生成交接记录。
|  | 危急值管理 | 支持危急值管理
|  | 透析充分性评估 | 系统根据患者化验结果，自动计算Kt/V和URR指标
|  | 移动医疗 | 系统既能在电脑端使用，也可以在平板电脑上使用，支持安卓平板电脑和苹果平板电脑。医护人员可以方便的手持平板在床边记录患者治疗信息、下达医嘱、执行医嘱等。
5 | 健康宣教 | 健康宣教 | 1. 宣教库管理
支持图片、文字、视频三种类型宣教材料管理
2. 健康教育路径管理
支持针对不同类型的患者进行健康宣教内容管理
3. 宣教记录
可通过床旁、大屏幕电视进行宣教
4. 宣教查询统计
可根据医护、患者、宣教类别统计宣教，可查询历史宣教记录
6 | 质控管理 | 护理过程质控 | 护士长可对所有护士的历史各项护理操作进行质控监管
|  | SOP质控统计 | 支持最新SOP质控统计，完成率和达标率
7 | 库房管理 | 药房管理 | 1. 实现药品的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细
2. 设置低库存报警
3. 实现患者个人药品管理，提供个人药品的入库及在库管理，可记录每次用药使用情况并可导出打印。在药品不足时自动提醒
4. 支持虚拟退库 ★
5. 支持药品报废记录
|  | 耗材管理 | 1. 实现耗材的进销存与在库管理，提供入库，出库，使用等明细
2. 设置低库存报警
3. 实现耗材与透析治疗项关联，自动记录耗材和计费
4. 支持虚拟退库 ★
5. 支持耗材报废记录
8 | 设备管理 | 透析机管理 | 1. 实现透析机、水处理设备的设备档案、维护记录、维修记录管理
|  | 水机管理 | 2. 实现水处理机水质监测数据的记录
3.实现对消毒液、细菌、内毒素等各项监测数据记录
9 | 科室管理 | 工作量统计 | 护士工作量统计
系统自动记录科室护士每天工作量，形成统计报表
医生工作量统计
系统自动记录科室医生每日工作量，形成统计报表
10 | 统计分析 | 统计分析 | 系统提供多维度的数据统计，降低临床管理成本，辅助临床决策，同时给治疗提供相关数据支持，主要分为以下几个大类：
(1) 治疗统计分析
治疗方式血管通路统计、治疗方式日次统计、治疗方式月次统计、患者治疗统计、透析频次统计、透中并发症统计、非计划下机统计、血压统计、水分增长统计
(2) 化验统计
患者化验指标统计、常用检验指标统计、常用检验项目统计、单项指标汇总、单项指标统计、血清转铁蛋白统计、钙磷统计、Kt/V统计、BMG统计、微球蛋白统计、检查评估统计
(3) 质控统计
护理检查统计、质控内容统计
(4) 患者统计
性别统计、年龄统计、透析龄统计、原发病统计、新入患者统计、转归统计
(5) 通路统计
通路类型统计、通路时长统计、首次透析患者使用内瘘统计、患者导管统计、通路并发症统计
(6) 科室统计
宣教统计、宣教计划统计、工作量统计、药品使用统计、耗材使用统计
(7) 评估统计
护理评估统计
(8) 感控统计
透析感控指标统计、季度检查项目统计、阴转阳统计
(9) 质控达标统计
质控达标统计
11 | 其他管理 | 数据字典管理 | 实现对医嘱，症状，透析液等的字典管理，字典可自定义内容，可自行增删改查，提供标准数据接口，可从外部导入或直接连接外部系统
|  | 权限管理 | 1. 实现按多角色多用户的分层权限管理
2. 实现各类功能权限的选择配置
12 | 质控上报 | 质控上报 | 系统能够与全国（省）质控上报中心系统进行对接自动上报
13 | 辅助系统 | 自助称量体重 | 1. 与电子体重计联机，实现患者自助测量体重. 2. 体重数据自动计入当日透析记录，自动保存至电子病历
|  | 自助测量血压 | 1. 与电子血压计联机，实现患者自助测量血压
2. 血压及脉搏数据计入当日透析记录，自动保存至电子病历
|  | 自动排队排号 | 根据刷卡顺序自动排队排号（医生接诊）
|  | 家属等候区 | 1. 可显示当日患者实时治疗进度，支持患者隐私保护
2. 配合呼叫系统显示呼叫内容，电视自动播报语音信息
3. 可播放视频和文字，可手动切换家属等候区
4. 可配置定时播放视频文字，定时切换家属等候区
|  | 语音呼叫 | 1. 床旁直接呼叫等待区家属
2. 呼叫内容可预先自定义
14 | 血透机联机 | 血透机联机 | 系统需实现透析机(具备联机条件)的无线/有线联机，采集的参数包括：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、舒张压、收缩压和脉搏等。
15 | 第三方数据接口费用 | HIS接口 | 与医院信息系统(HIS)对接，可导入患者基本信息、数据字典等信息 | 1
|  | LIS接口 | 与实验室信息系统(LIS)对接，可导入患者各种生化检验结果数据 | 1
16 | 平板电脑 | 移动办公 | 10.4寸，6G+128G（含终端应用程序） | 7
17 | 联想电脑 | 数据显示与转换 | 21.5寸，8G+1T（含终端应用程序） | 2
18 | IC读卡器 | 身份识别 | 识别患者信息，非接触式，USB供电 | 3
19 | 条形打码机 | 条码打印 | 条码打印 | 1
20 | IC卡 | 患者透析识别卡 | 识别患者人员 | 200
21 | 液晶电视 | 家属宣教 | 65寸，医院患者家属宣教，提示注意事项。（含终端应用程序） | 1
22 | 台式隧道血压计 | 患者量血压 | 测量患者血压（带数据传输模块与功能含接口对接程序） | 1
23 | 轮椅体重秤 | 患者称重 | 患者体重称量（带数据传输模块与功能含接口对接程序） | 1
24 | 线材安装辅料 |  | HDMI高清线+串口线+其他线材 | 1
25 | 数据采集盒 | 数据采集 | 传输数据，实现联机互动 | 30
合计